1.На МТФ «Веселое» в производственных помещениях для содержания КРС (коровники №№1 и 2) в крыше имеются многочисленные щели, в некоторых местах повреждены либо отсутствуют окна.

2. На МТФ «Веселое» в производственном помещении для телят КРС, в том числе при непосредственном их содержании, проводятся огневые работы на временных местах с использованием сварочного аппарата и шлифмашинки.

3. На территории МТФ «Веселое» рядом с легковоспламеняющиеся материалами (древесина) в нарушение требований пожарной безопасности сжигают мусор.

4. На складе, где хранится комбикорм для КРС, крыша имеет повреждения в виде щели в шифере.

5. На ТФ «Победа» в помещении персонала фермы обнаружены пепельницы с окурками.

6. На ТФ «Победа» в производственных помещениях для содержания КРС в некоторых местах повреждены либо отсутствуют окна.

7. В результате неисправности крана, расположенного на территории ТФ «Победа», имеются значительные потери воды.