ТАБЛИЦА ФОТОСНИМКОВ:

1. На МТФ «Узляны» в производственных помещениях для содержания телят КРС двери не утеплены, имеются многочисленные щели. В стенах фасада данного помещения также имеются щели, оторван утеплительный материал между фасадом и крышей, в связи с чем попадают осадки, телята находятся на сквозняке, в помещении повышенная влажность.

2. На территории фермы определено специальное место для курение, однако в помещении персонала обнаружены пепельницы с окурками, что свидетельствует о курение вне специально отведенных мест, и оборудованных в установленном порядке.

3. Во 2-м производственном помещении для содержания КРС двери также не утеплены, имеются многочисленные щели, крупно-рогатый скот находится на сквозняке.

4. На территории фермы обнаружен открытый колодец для сточных вод, на котором отсутствует щит (люк).