ПАМЯТКА

о порядке эксплуатации электропроводки

Запрещается:

- эксплуатировать электропроводку с поврежденной изоляцией; 
- пользоваться неисправными выключателями, патронами, штепсельными розетками и т.п.; 

-применять для защиты электросети некалиброванные предохранители («жучки»); 

-скручивать и завязывать электрические провода, крепить их гвоздями; 

-оборачивать электролампочки бумагой и другими сгораемыми материалами; 

-включать в одну розетку несколько электрических приборов, суммарная мощность которых превышает допустимую нагрузку; 

-устанавливать электрические плитки, утюги на сгораемые основания.
