К сведению потребителей

Уважаемые жители г.Марина Горка и Пуховичского района!

В ходе обслуживания распределительных газопроводов г.Марьина Горка и Пуховичского района выяснилось, что граждане  массово  высаживают деревья и кусты в охранных зонах газопровода, производят складирование различных материалов. 

Напоминаем Вам, что в соответствии с требованием «Положения о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования», утвержденном Постановлением Совета Министров РБ № 1474 от 16.11.2007г.(в редакции постановления Совета Министров РБ от 24.12.2013г. №1136)  высадка  кустов  и деревьев  ближе чем 1,5м., складирование материалов, а также земляные работы ближе 2,0 м от оси газопровода в обе стороны без согласования с газоснабжающей организацией ЗАПРЕЩЕНА. В целях исключения аварийных ситуаций, просим неукоснительно  соблюдать данные нормативы.
Пуховичский РГС неоднократно информировал о необходимости соблюдения правил пользования бытовыми газовыми приборами. Но, к сожалению, заложники собственной беспечности продолжают испытывать судьбу, зачастую пренебрегая элементарными правилами самосохранения.
Работниками Пуховичского РГС делается все возможное для того, чтобы газ был надежным и безопасным помощником для каждого. Большое значение уделяется проведению разъяснительной работы с потребителями газа о необходимости соблюдения требований правил пользования газом в быту.

Наши призывы к населению о необходимости соблюдения правил безопасного пользования газом в быту не всегда действенны. Поэтому с целью обеспечения общественной безопасности, а также усиления контроля за качеством выполняемых работ приходится применять к нарушителям меры воздействия.

За нарушение правил пользования газом в быту абонент предупреждается, газоснабжающая организация может произвести отключение газа или подать документы на административную комиссию для наложения штрафных санкций.

С началом отопительного сезона, в преддверии наступления холодов особую тревогу вызывает обеспечение безопасности при эксплуатации газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымовые каналы.

Контроль за своевременной проверкой состояния дымовых и вентиляционных каналов и их прочисткой осуществляют:

- специалисты государственного пожарного надзора при проведении проверок соблюдения требований пожарной безопасности;

- газоснабжающие организации при проведении технического обслуживания газоиспользующего оборудования;

- домовладельцы, прошедшие специальную подготовку и имеющие право самостоятельно производить обследование дымоходов и вентканалов (обучение граждан проверке состояния и прочистке дымовых и вентиляционных каналов осуществляется учреждениями образования, аккредитованными в установленном законодательством Республики Беларусь порядке).

При выявлении случаев отсутствия актов проверок, выполненных специализированными организациями, или записей в журналах регистрации о выполнении работ по проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов газоснабжающая организация в целях предотвращения аварий и несчастных случаев имеет право отключить газоиспользующее оборудование от газораспределительной системы и газопотребления.
ВАЖНО ЗНАТЬ 

Дымовые и вентиляционные каналы, независимо от их конструкций, подлежат периодическим проверкам и прочисткам в процессе эксплуатации:

- дымоходы сезонно работающих газовых водонагревателей и отопительных газовых котлов - перед отопительным сезоном;

- дымовые каналы кирпичные - не реже одного раза в квартал;

- вентиляционные каналы, дымовые каналы асбестоцементные, гончарные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона - не реже одного раза в год.

В случае ожидаемого понижения температуры наружного воздуха хотелось бы напомнить, что в индивидуальных жилых домах, отапливаемых бытовыми газовыми котлами, из-за плохого утепления существует вероятность обмерзания оголовков дымовых и вентиляционных каналов. При этом происходит срабатывание автоматики безопасности и отключение отопительного котла. 

Кроме того, некоторые абоненты в целях экономии тепла сознательно нарушают правила пользования газом в быту, перекрывая вентиляционные каналы ветошью и др. материалами, что приводит к поступлению продуктов сгорания в помещение кухни.

При сжигании как природного, так и сжиженного газа выделяются продукты горения, среди которых невидимый и неосязаемый СО - окись углерода, или угарный газ. При работе проточного водонагревателя или отопительного котла, угарный газ уходит в специально оборудованные дымоходы. Однако если в дымоходе по какой-то причине отсутствует тяга, то продукты сгорания попадают в помещение. В таком случае люди, находящиеся в квартире, ощущают усталость, у них кружится голова, хочется прилечь. Если вовремя не прекратить поступление угарного газа в помещение и не обеспечить приток свежего воздуха, человек может умереть во сне. 

Во избежание непредсказуемых последствий запрещается: 

-  самостоятельно вмешиваться в работу автоматики безопасности газового отопительного оборудования;

- нарушать тягу, перекрывая дымовые и вентиляционные каналы или допуская обмерзание их оголовков
Для предупреждения несчастного случая  можно установить сигнализатор загазованности угарным газом (СО) в помещении, где расположено газоиспользующее оборудование. 
Также потребители газа обязаны:

11.1. обеспечить сохранность и поддержание в исправном состоянии газоиспользующего оборудования, газопроводов и установленных на них отключающих устройств, индивидуальных приборов учета расхода газа, а также сохранность пломб и пломбирующего материала, установленных изготовителем и газоснабжающими организациями на индивидуальных приборах учета расходах газа, отключающих устройствах, газоиспользующем оборудовании, достоверно снимать показания индивидуальных приборов учета расхода газа;

11.4. немедленно сообщать в газоснабжающую организацию обо всех неисправностях и повреждениях газопроводов, газоиспользующего оборудования, индивидуальных приборов учета расхода газа и иных нарушениях, возникающих при пользовании газом. Запрещается вмешательство в работу индивидуальных приборов учета расхода газа;

11.5 своевременно производить расчеты с газоснабжающей организацией за фактически использованный газ, выполненные работы по техническому обслуживанию, ремонту газоиспользующего оборудования иные работы;

11.16. в случае выявления во время метрологической поверки непригодности индивидуального прибора учета расхода газа к дальнейшей эксплуатации приобрести в течении месяца новый индивидуальный прибор учета расхода газа и подать заявление в газоснабжающую организацию для его установки.

17. При неисправности индивидуального прибора учета расхода газа, нарушении целостности пломб и пломбирующего материала внесение платы за используемый газ осуществляется в порядке, определенном для потребителей газа без индивидуальных приборов учета расхода газа, с учетом действующих цен (тарифов) на газ с момента выявления нарушений до их устранения.

19. При необеспечении доступа работникам газоснабжающей организации к индивидуальному прибору учета расхода газа для снятия его в поверку (ремонт) и его установки плата за использованный газ осуществляется в порядке, определенном для потребителей газа без индивидуальных приборов учета расхода газа по всем видам установленного газоиспользующего оборудования, с момента последнего посещения работником газоснабжающей организации до устранения выявленных нарушений.

20. При выявлении действий потребителя газа, приведших к искажению объемов газо-потребления, потребитель газа оплачивает газоснабжающей организации стоимость потребленного газа исходя из максимальной паспортной мощности газоиспользующего оборудования с момента последнего снятия показания индивидуального прибора учета расхода газа работником газоснабжающей организации до устранения выявленных нарушений.

27.В случае выявления занижения объемов использованного газа разница между оплаченными и выявленными объемами использованного газа оплачивается по установленным законодательством ценам (тарифам) на газ, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг газоснабжения. При возможности доступа к индивидуальному прибору учета расхода газа снятие показаний газоснабжающей организацией производится без обязательного присутствия потребителя газа. 
30. При смене потребителя газа бывший и будущий потребители газа обязаны явиться в газоснабжающую организацию в течении пяти рабочих дней с момента снятия с регистрационного учета по месту нахождения газифицированного объекта для оформления прекращения договорных обязательств, проведения окончательного расчета, переоформлению документов на газифицированный объект и заключения договора на газоснабжение.
Если неукоснительно соблюдать элементарные требования безопасности газ по-прежнему будет приносить в наши дома тепло и уют.
