ПАМЯТКА
для собственников (нанимателей) жилых помещений
по устройству внутренних электрических сетей квартиры
УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!
Если в Вашей новой квартире проектом не предусмотрено устройство внутренней электропроводки (в квартире установлен только вводной щиток) либо требуется реконструкция (модернизация) существующей внутренней электропроводки, у Вас возникает необходимость проведения соответствующих электромонтажных работ.
В целях безопасного использования электрической энергии, предупреждения аварийных ситуаций в электрической сети Вашей квартиры настоятельно рекомендуем Вам проведение указанных работ согласно следующему алгоритму;
1. Обеспечить разработку проектной документации внутреннего электроснабжения квартиры. При разработке проектной документации учитывать максимальную разрешенную к использованию электрическую мощность Вашей квартиры. Величина разрешенной к использованию мощности отражена в проекте электроснабжения Вашего жилого дома, в заключенном с Вами договоре на электроснабжение (при наличии) и может быть уточнена в организации- застройщике жилого дома либо в эксплуатирующей организации;
2. В соответствии с разработанной проектной документацией обеспечить выполнение квалифицированным персоналом электромонтажных работ по устройству внутренних электрических сетей квартиры;
3. После завершения электромонтажных работ обеспечить проведение электрофизических измерений (с оформлением соответствующих протоколов измерений). Для этого необходимо обратится в организацию, проводящую данный вид работ;
4. Обратиться в территориальный орган государственного энергетического и газового надзора для осмотра инспектором Госэнергогазнадзора смонтированных электроустановок и выдачи заключения о возможности ввода в эксплуатацию электроустановок.
Обращаем Ваше внимание, что в случае необходимости увеличения разрешённой к использованию мощности, перед выполнением приведенного выше алгоритма Вам необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию (товарищества собственников, ЖРЭО и т.д.) для получения технических условий на электроснабжение квартиры. В данном случае проектная документация разрабатывается в соответствии с техническими условиями, выданными энергоснабжающей организацией.
Осмотр инспектором Госэнергогазнадзора
вновь смонтированных электроустановок на стадии ремонта жилого помещения позволит выявить возможные замечания по устройству, монтажу электроустановок и минимизировать случаи возникновения электротравматизма и аварийных ситуаций при дальнейшей эксплуатации.
С уважением,
ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР
