## план
План текущего ремонта жилищного фонда в 2025 году по Пуховичскому району.
виды работ | кол-во | ед. измерения
РАЗДЕЛ 1. инженерные системы 2-3 кв.
1.1. система центрального отопления
замена трубопроводов | 4 | м.п.
| 18 | м.п.
| 50 | м.п.
| 100 | м.п.
ремонт, замена, установка насосов |  | шт
замена запорной арматуры от ф50 мм | 2 | шт
ремонт САР |  | шт
восстановление отопления МОП |  | подъезд
другое
ИТОГО по системе отопления, руб.
1.2. система горячего водоснабжения 1-4 кв.
замена трубопроводов |  | м.п.
ремонт, замена, установка насосов |  | шт
поверка приборов учета* |  | шт
замена запорной арматуры от ф50 мм |  | шт
ремонт САР |  | шт
ремонт, замена теплообменников |  | шт
другое
ИТОГО по системе горячего водоснабжения, руб.
1.3. система хододного водоснабжения 1-4 кв.
замена трубопроводов | 75 | м.п.
ремонт, замена, установка насосов
замена запорной арматуры от ф50 мм | 1 | шт
| 1 | шт
другое
ИТОГО по системе холодного водоснабжения, руб.
1.4. система водоотведения
замена трубопроводов | 40 | м.п.
| 8 | м.п.
| 12 | м.п.
| 19 | м.п.
| 4 | м.п.
| 6 | м.п.
| 13 | м.п.
| 14 | м.п.
замена выпусков в колодец |  | м.п.
замена наружных систем водоотведения | 15 | м.п.
ремонт | 18 | м.п.
| 7 | м.п.
установка водоотводящих труб | 100 | м.п.
| 80 | м.п.
| 100 | м.п.
изоляция труб | 28 | м.п.
| 18 | м.п.
| 38 | м.п.
| 10 | м.п.
| 24 | м.п.
| 91 | м.п.
| 8 | м.п.
| 25 | м.п.
| 6 | м.п.
| 4 | м.п.
| 14 | м.п.
| 24 | м.п.
| 25 | м.п.
| 44 | м.п.
| 71 | м.п.
| 12 | м.п.
| 10 | м.п.
| 32 | м.п.
| 10 | м.п.
| 25 | м.п.
| 24 | м.п.
| 10 | м.п.
ИТОГО по системе водоотведения, руб.
1.5. контрольно-измерительные приборы 2кв
поверка манометров |  | шт
замена, установка манометров, термометров |  | шт
другое
ИТОГО по КИП, руб
ИТОГО по разделу" инженерные системы", руб.
РАЗДЕЛ 2. "Система вентиляции" 2-3 кв
2.1. ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов | 19.6 | м.кв
| 4.9 | м.кв
| 4.9 | м.кв
| 9.7 | м.кв
| 14.6 | м.кв
| 4.9 | м.кв
| 9.7 | м.кв
| 9.7 | м.кв
| 9.7 | м.кв
| 14.6 | м.кв
| 4.9 | м.кв
| 9.7 | м.кв
| 3 | м.кв
| 10 | м.кв
| 25.8 | м.кв
| 34.3 | м.кв
| 10 | м.кв
| 25 | м.кв
| 40 | м.кв
| 30 | м.кв
2.2.установка, замена, ремонт поддонов, зонтов над шахтой | 4 | шт.
другое
ИТОГО по разделу "система вентиляции", руб.
РАЗДЕЛ 3 "Электроснабжение" 1-4 кв.
3.1. ремонт, замена групповых ПУ и трансформаторов тока | 5 | шт
| 1 | шт
| 1 | шт
| 1 | шт
3.2. ремонт этажных щитков | 4 | шт
| 30 | шт
3.3. ремонт электрощитовых 1-3 кв. |  | шт
3.4. ремонт АПС и ПДЗ |  | шт
3.5.замена участка проводки | 25 | м.п.
ИТОГО по разделу "Электроснабжение", руб
РАЗДЕЛ 4 "Конструктивные элементы" 1-4 кв.
4.1. ремонт стыков стеновых панелей | 250 | м.п.
| 125 | м.п.
| 100 | м.п.
| 120 | м.п.
| 90 | м.п.
| 520 | м.п.
| 20 | м.п.
| 52 | м.п.
| 60 | м.п.
| 15 | м.п.
| 3.2 | м.п.
| 12 | м.п.
| 25 | м.п.
| 90 | м.п.
| 54 | м.п.
| 5 | м.п.
| 20 | м.п.
| 30 | м.п.
| 40 | м.п.
| 12 | м.п.
| 40 | м.п.
| 40 | м.п.
| 60 | м.п.
| 100 | м.п.
| 210 | м.п.
| 60 | м.п.
| 30 | м.п.
| 20 | м.п.
| 20 | м.п.
| 20 | м.п.
| 30 | м.п.
| 60 | м.п.
4.2. утепление промерзающих участков стен | 50 | м.кв
| 50 | м.кв
4.3. ремонт входов в подвалы, приямки | 6 | м.кв
4.4. ремонт, окраска цоколя | 49.6 | м.кв
| 49.6 | м.кв
| 43.2 | м.кв
| 61 | м.кв
| 7.8 | м.кв
| 8 | м.кв
| 61 | м.кв
| 49.6 | м.кв
| 43.2 | м.кв
| 90 | м.кв
| 55 | м.кв
| 35 | м.кв
| 50 | м.кв
| 32.5 | м.кв
| 42.4 | м.кв
| 24.5 | м.кв
4.5. ремонт балконов | 50 | м.кв
| 30 | м.кв
| 45 | м.кв
| 30 | м.кв
| 25 | м.кв
| 3.6 | м.кв
| 50 | м.кв
| 6 | м.кв
| 6 | м.кв
| 2.3 | м.кв
| 3 | м.кв
| 3 | м.кв
| 30 | м.кв
| 29.3 | м.кв
| 10.6 | м.кв
| 36 | м.кв
| 60 | м.кв
| 70 | м.кв
| 2.4 | м.кв
| 7.5 | м.кв
| 84 | м.кв
| 84 | м.кв
| 28 | м.кв
| 50 | м.кв
| 7 | м.кв
| 7 | м.кв
| 7 | м.кв
| 10 | м.кв
| 10 | м.кв
| 2 | м.кв
| 12 | м.кв
| 3.5 | м.кв
| 20.5 | м.кв
| 7 | м.кв
| 1.7 | м.кв
| 3.5 | м.кв
| 1.5 | м.кв
| 8.5 | м.кв
| 8 | м.кв
| 8 | м.кв
| 14 | м.кв
| 80 | м.кв
| 3 | м.кв
| 20 | м.кв
| 3 | м.кв
| 8 | м.кв
| 2.5 | м.кв
4.6. ремонт крылец входов в подъезд | 10 | м.кв
| 18 | м.кв
| 15 | м.кв
| 20 | м.кв
| 21 | м.кв
| 18 | м.кв
| 15 | м.кв
| 12 | м.кв
| 24 | м.кв
| 8 | м.кв
| 3.5 | м.кв
| 10 | м.кв
| 3,8 | м.кв
| 60 | м.кв
| 3,5 | м.кв
| 5,21 | м.кв
| 5 | м.кв
| 6 | м.кв
| 12.1 | м.кв
| 12.1 | м.кв
| 8.9 | м.кв
| 12.1 | м.кв
4.7. ремонт отмостки | 12.5 | м.кв
| 27.5 | м.кв
| 24.8 | м.кв
| 24.8 | м.кв
| 25.8 | м.кв
| 28.6 | м.кв
| 18.5 | м.кв
| 9.5 | м.кв
| 5.8 | м.кв
| 7 | м.кв
| 34.6 | м.кв
| 7.6 | м.кв
| 19.6 | м.кв
| 21 | м.кв
| 18.2 | м.кв
| 15.6 | м.кв
| 55 | м.кв
| 25 | м.кв
| 25.3 | м.кв
| 18.9 | м.кв
| 32.8 | м.кв
| 27.5 | м.кв
| 41 | м.кв
| 18.5 | м.кв
| 9.5 | м.кв
| 110 | м.кв
| 110 | м.кв
| 180 | м.кв
| 250 | м.кв
| 102 | м.кв
| 102 | м.кв
| 100 | м.кв
| 60 | м.кв
| 10 | м.кв
| 40 | м.кв
| 110 | м.кв
| 12 | м.кв
| 110 | м.кв
| 10 | м.кв
| 10 | м.кв
| 6 | м.кв
| 10 | м.кв
| 20 | м.кв
| 209 | м.кв
| 190 | м.кв
| 50 | м.кв
| 20 | м.кв
| 100 | м.кв
| 6 | м.кв
| 12 | м.кв
| 2 | м.кв
| 25 | м.кв
| 50 | м.кв
| 18 | м.кв
| 5 | м.кв
| 14 | м.кв
| 90 | м.кв
| 90 | м.кв
| 14 | м.кв
| 55 | м.кв
| 55 | м.кв
| 35 | м.кв
| 35 | м.кв
| 50 | м.кв
| 10 | м.кв
| 12.6 | м.кв
| 68 | м.кв
| 28.5 | м.кв
| 83 | м.кв
| 22 | м.кв
| 9.5 | м.кв
| 31 | м.кв
| 2.6 | м.кв
| 12.5 | м.кв
| 6.4 | м.кв
| 58.6 | м.кв
| 12.5 | м.кв
| 12.8 | м.кв
| 12.6 | м.кв
| 148.2 | м.кв
| 25.6 | м.кв
| 58.6 | м.кв
| 80 | м.кв
| 65 | м.кв
| 30 | м.кв
| 100 | м.кв
| 50 | м.кв
| 100 | м.кв
| 100 | м.кв
| 80 | м.кв
| 100 | м.кв
| 100 | м.кв
| 50 | м.кв
| 80 | м.кв
| 50 | м.кв
| 40 | м.кв
| 80 | м.кв
| 80 | м.кв
| 80 | м.кв
| 80 | м.кв
| 50 | м.кв
| 70 | м.кв
| 100 | м.кв
| 70 | м.кв
| 300 | м.кв
| 80 | м.кв
| 70 | м.кв
| 100 | м.кв
| 100 | м.кв
4.8. ремонт входных групп | 8 | м.кв
4.9. замена слуховых окон в техподпольях, техэтажах, подвальных и чердачных помещениях |  | шт
4.10. ремонт, устройство пандусов на крыльцах |  | шт
ремонт фасада | 100 | м.кв
ливневки | 50 | м/п
другое