ПЕРЕЧЕНЬ

объектов жилищно-коммунального хозяйства,

подлежащих ремонту в текущем году

| № п\п | Адрес объекта | Виды работ | Объём финансирования тыс.руб. | Сроки выполнения работ |  | Заказчик, наименование, адрес. номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |  |
| - Объекты жилищного фонда, подлежащие капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Новая Заря в г. Марьина Горка Пуховичского района | Замена отмостки; замена дверных и оконных блоков во вспомогательных помещениях; ремонт кровли; ремонт крылец входных групп; ремонт стыков стеновых панелей замена дверных блоков и люков в надстройках кровли; ремонт бетонных козырьков и балконных плит устройство новых и восстановление зашивки стояков; замена системы хозяйственно-питьевого водопровода; замена системы горячего водоснабжения; замена системы бытовой канализации; замена системы внутренних водостоков; замена выпусков бытовой канализации; замена системы отопления по существующей схеме; устройство нового ИТП замена вводно-расприделительного устройства, замена электросетей от ВРУ до квартир с заменой этажных; уравневание потенциалов; молниезащита и заземление | 1195,97 | октябрь 2025 | февраль 2026 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | ООО "БелСАР, |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 д. Седча, ул. Железнодорожная Пуховичского района | Замена отмостки,дверных и оконных блоков во вспомогательных помещениях; ремонт кровли,крылец входных групп,стыков стеновых панелей, замена дверных блоков и люков в надстройках кровли,бетонных козырьков и балконных плит; замена системы ХГВС, системы бытовой канализации,системы внутренних водостоков, выпусков бытовой канализации, системы отопления по существующей схеме; устройство нового ИТП, замена вводно-расприделительного устройства, электросетей от ВРУ до квартир с заменой этажных; уравневание потенциалов; молниезащита и заземление | 315,23 | сентябрь 2025 | декабрь 2025 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | ООО "БелКалинСтрой" |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул.Ленинская в г. Марьина Горка Пуховичского района | Замена оборудования ИТП жилого дома, установка приборов учета, устройство вентиляции помещения ИТП, замена магистральных трубопроводов и арматуры системы отопления в пределах подземного этажа, восстановление отмостки, ремонт инженерных сетей в подвале, замена стояков ХГВС и канализации в квартирах, замена эл. проводки от ВРУ до эл. счётчиков поквартирных, осветительной сети мест общего пользования,оконных блоков лестничных | 2376,18 | декабрь 2025 | март 2026 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | ООО «Венттеплострой» |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Центральная в дер. Светлый Бор Пуховичского района | Ремонт кровли, входной группы, восстановление отмостки, ремонт инженерных сетей в подвале, замена стояков горячей и холодной воды и канализации в квартирах, замена эл. проводки от ВРУ до эл. счётчиков поквартирных,замена оконных блоков лестничных | 508,85 | март 2026 | июнь 2026 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | - |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 в дер. Габриелевка Пуховичского района | Замена отмостки,дверных и оконных блоков во вспомогательных помещениях; ремонт кровли,крылец входных групп,стыков стеновых панелей, замена дверных блоков и люков в надстройках кровли,бетонных козырьков и балконных плит; замена системы ХГВС, системы бытовой канализации,системы внутренних водостоков, выпусков бытовой канализации, системы отопления по существующей схеме; устройство нового ИТП, замена вводно-расприделительного устройства, электросетей от ВРУ до квартир с заменой этажных; уравневание потенциалов; молниезащита и заземление | 562,13 | март 2026 | июнь 2026 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | - |
| - Сети водоснабжения и водоотведения (канализации), подлежащие реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Марьина Горка, по пер. Петра Гучка | текущий ремонт сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Рудекнск-2 | текущий ремонт сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3 | г.п. Правдинский | текущий ремонт самотечного коллектора |  |  |  |  |  |